Порядок

подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства и (или) реконструкции.

При подключении строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения следует руководствоваться действующим законодательством, регулирующим отношения в данной области.

      1.  Сделать запрос о предоставлении технических условий и информации о плате за подключение объекта капитального строительства и (или) реконструкции к централизованным системам водоснабжения и водоотведения с приложением необходимых документов (приложение 3) (в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83). ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова Минздрава России в течение 14 рабочих дней с даты получения вышеуказанного запроса определяет и предоставляет технические условия и информацию о плате за подключение объекта либо предоставляет мотивированный отказ в выдаче технических условий при отсутствии возможности подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Выдача технических условий и информации о плате за подключение осуществляется без взимания платы.

Срок действия технических условий – 3 года, при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее 5 лет.

      2.  Разработать проект объекта капитального строительства и (или) реконструкции (водоснабжение и водоотведение которого предусмотреть в соответствии с действующим законодательством, техническими условиями).

3.  Направить заявление о подключении к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и (или) реконструкции с приложением необходимых документов  (в соответствии с действующим законодательством и «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83).

Перечень необходимых документов, предоставляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованным  системам водоснабжения и водоотведения

в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения ", утв. постановлением Правительства РФ от  13.02.2006 N 83.

- Наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- Копии учредительных документов, заверенные печатью предприятия, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- Правоустанавливающие документы на земельный участок  (для правообладателя

земельного участка);

- Информацию о границах земельного участка,  на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства (при наличии представить план земельного участка с указанием координат X и Y);

- Информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- Информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку ;

- Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при

наличии соответствующей информации);

- Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии

соответствующей информации)

4.  Заключить договор о подключении  к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и (или) реконструкции (в соответствии с действующим законодательством).

      5.  Выполнить условия подключения объекта капитального строительства и (или) реконструкции к централизованным системам водоснабжения и водоотведения и обеспечить доступ ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова Минздрава России  для проверки выполнения условий подключения в соответствии с договором о подключении, техническими условиями и согласованным проектом (согласно действующему законодательству, «Правилам заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 N 360, «Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утв. постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83).

      6.  Направить заявление (в произвольной форме) о завершении строительно-монтажных работ, готовности к подключению строящегося (реконструируемого) объекта, предъявить объект законченный строительством и представить исполнительную документацию на вновь построенные сети водоснабжения и водоотведения к данному объекту в соответствии с действующим законодательством.

7.   До начала подачи ресурсов выполнить работы по промывке и дезинфекции вновь созданных водопроводных устройств и сооружений, необходимых для подключения к централизованной системе водоснабжения, предварительно согласовав с ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова Минздрава России схему промывки сетей водоснабжения объекта, объемы воды на промывку (согласно расчета), получив счет на промывку и оплатив его. Подача питьевой воды для потребления осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

8.   Выполнить подключение (присоединение) сетей водоснабжения и водоотведения (выполняется предприятиями, имеющими допуск к выполнению данных работ или силам ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова Минздрава России и  по отдельному договору) (в соответствии с «Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением

Правительства РФ от 13.02.2006№83).

      9.  Направить заявление   на заключение публичного договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод для юридических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица (в соответствии с Правилами «Пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 (ред. от 23.05.2006).

      10.  Представить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилам подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83).

      11.  Обеспечить доступ ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова Минздрава России для приёмки в эксплуатацию узла учёта и установления пломб на приборах (узлах) учета ресурсов, кранах и задвижках на обводной линии.

12.  Заключить договор на холодное водоснабжение и водоотведение.
       Отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод является платной услугой (ст.423, 539 ГКРФ, п.88 "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ").

 Принятие заявки на подключение к системе центрального водоснабжения и водоотведение ФГБУ санаторий им. С.Т. Аксакова Минздрава России принимаются:

- почтовым отправлением (курьером) по адресу: 452020. 8(34786)2-36-74 Республика Башкортостан,Белебеевксий район,с.Аксаково,ул.Садовая д.1

- в электронной форме с использованием электронно-цифровой подписи на электронный адрес : san-aks@yandex.ru